| COMMITTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel. |  |  |  |  |  |
| DATI IDENTIFICATIVI APPARECCHIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localizzazione/CDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod.AMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  | FLUKE |  |  | Modello |  |  | BP PUMP 2 |  |  |  | S/N |  |  |  |  | 212192 |  |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | KO | N.A. |
| Leggibilità delle serigrafie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità involucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità accessori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità tastiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità display/spie luminose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicazione presenza rete 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionamento a batteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test di perdita NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPOSTATA (mmHg) |  |  |  |  |  | RILEVATA (mmHg) |  |  |  |  |  |  | ERRORE (mmHg) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| ESITO DELLA PROVA NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  | Tecnico |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |