| COMMITTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riferimento Ordine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI IDENTIFICATIVI APPARECCHIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  | Modello |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  | N.inventario |  |  |  |  |  |  |
| Localizzazione/CDC |  | Cod.AMS |  |  |  |  |  |  |
| Accessori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE ELETTROCARDIOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OK |  | KO | N.A. |
| Leggibilità delle serigrafie/etichette |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuale d’uso disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità involucro/display |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità tastiera/display |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità stampante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica impostazioni di sistema (lingua, data, ora) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità allarmi (visivi/acustici) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicazione presenza alimentazione esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionamento batteria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| MESSA IN FUORI USO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICHE EFFETTUATE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OK | KO | N.A. |
| VERIFICA ELETTROCARDIOGRAFO |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA SATURIMETRO |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA NIBP STATICA |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA NIBP DINAMICA |  |  |  |  |  |  |
| ESITO COMPLESSIVO DELLA PROVA |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | Tecnico |  | Firma |  |  |

| VERIFICA ELETTROCARDIOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore | FLUKE |  | Modello | PS420 | S/N |  | 1624026 |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure: |  | CEI 62-76/AMS-MOD-PROVECG1 |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE ELETTROCARDIOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OK | KO | N.A. |
| Integrità cavo paziente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità filtro muscolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità filtro rete 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROLLO FREQUENZA CARDIACA (BPM) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREQ IMPOSTATA |  | FREQ MISURATA |  | FREQ IMPOSTATA |  | FREQ MISURATA |  |
| 30 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 240 |  |  |  |
| CONTROLLO AMPIEZZA SEGNALE (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
| AMP IMPOSTATA |  | AMP MISURATA |  | AMP IMPOSTATA |  | AMP MISURATA |  |
| 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ESITO COMPLESSIVO DELLA PROVA ELETTROCARDIOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA SATURIMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  | FLUKE |  |  | Modello | INDEX 2 |  | S/N |  |  |  |  | 205586 |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure: |  |  | UNI EN ISO 80601-2-61:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | KO |  | N.A. |
| Integrità cavo prolunga/sensore Spo2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO LIVELLI D’OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % SpO2 impostata |  |  |  | % SpO2 rilevata |  | HR impostato |  |  |  | HR rilevato |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESITO COMPLESSIVO DELLA PROVA SATURIMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA NIBP STATICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  | FLUKE |  | Modello |  | BP PUMP 2 |  | S/N |  |  | 212192 |  |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | KO | N.A. |
| Test di perdita NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità tubo/bracciale NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPOSTATA (mmHg) |  |  |  |  | RILEVATA (mmHg) |  |  |  | ERRORE (mmHg) |  |  |  |  |
| 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | -240 |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 |  |  |  |  |
| 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -160 |  |  |  |  |
| 4 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | -120 |  |  |  |  |
| 5 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 |  |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | -40 |  |  |  |  |
| ESITO DELLA PROVA NIBP STATICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA NIBP DINAMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore: FLUKE |  |  |  |  |  | Modello: BP PUMP 2 |  |  |  |  |  |  |  | S/N: 212192 |  |  |  |  |  |  |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | KO |  | N.A. |
| Test di perdita NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità tubo/bracciale NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICA NIBP (mmHg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mmHg |  |  | Bpm |  |  |  | mmHg |  |  | Bpm |  |  |  | mmHg |  |  |  | bpm |  |
| IMPOSTATA |  | 120 |  | 80 | 80 |  |  | 150 |  | 100 | 80 |  |  |  |  | 180 |  | 120 |  | 80 |  |
| RILEVATA |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
|  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| ESITO DELLA PROVA NIBP DINAMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |